|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  Директор  ГПОУ «УПТ»  О.В. Рубан  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_    « » сентября 2018г. | | **«СОГЛАСОВАНО»**  Главный бухгалтер  Т.Н. Низовцева  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ | **«СОГЛАСОВАНО»**  Зам. директора по УВР  А.А. Седов  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ | | **«СОГЛАСОВАНО»**  Экономист  И.А. Московкина  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ |  | |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2 ГПОУ "УПТ" по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"

**г. Усинск**

**2018г.**

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ.  
**1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки.**

Настоящая документация запрос котировок разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. №223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положения о закупках».

**1.1.1. Наименование заказчика, контактная информация.**

Наименование:

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Усинский политехнический техникум».

Место нахождения:

169710, Республика Коми, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А»

Почтовый адрес:

169710, Республика Коми, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А»

Телефон: (82144) 41-4-48 доб. (115).

Факс: (82144) 41-4-48 доб. (124).

Электронная почта: upt@minobr.rkomi.ru

Контактное лицо: Московкина Ирина Александровна.

**1.1.2. Способ закупки.**

Запрос ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

**1.1.3. Предмет договора с указанием объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.**

Объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указан в части 3 «Техническое задание» настоящей закупочной документации.

**1.1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.**

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 427 512 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч пятьсот двенадцать рублей ) рубль 00 копеек.

**Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все обязательные платежи и все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.**

**1.1.5. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.**

Место, срок и периодичность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"

Период действия договора: с момента заключения на период 30.11.2018 года.

**1.1.6. Порядок формирования цены договора.**

Предлагаемая цена договора включает в себя все обязательные платежи и все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.

**1.1.7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.**

Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений по форме, установленной в части 2, форма 1 «Заявка на участие в закупке», а также сопутствующие документы, требования о подаче которых установлены настоящей конкурсной документацией.

В случае подачи заявки на участие в запросе предложений по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика, указанному в пункте 1.1.1. настоящей документации.

При подаче заявки на участие в запросе предложений посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

В случае подачи заявки на участие запросе предложений лично, такие заявки подаются по адресу: Россия, 169710, Республика Коми, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А» каб. №101 (приемная) первый корпус, в рабочие дни с "9" часов "00" минут до "17" часов "00" минут с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут до даты окончания срока подачи заявок.

По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В случае если участник закупки планирует принять участие в запросе предложений по нескольким или всем лотам (при их наличии), он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней отдельно по каждому лоту.

Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в состав заявок, не возвращаются.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Отзыв заявки должен быть оформлен в письменном виде на официальном бланке участника конкурса и заверен подписью участника закупки и скреплен печатью.

Срок подачи заявок установлен Положением о закупках Заказчика и составляет 20 календарных дней.

Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>.

Датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений является «19\_» сентября 2018 года до 17-00 часов.

**1.1.8. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации.**

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме по адресу, указанному в пункте 1.1.1. настоящей документации.

Форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в форме 4 части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 7 (семь) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

В течение 3 (трех) дней со дня направления разъяснений положений конкурсной документации, такие разъяснения размещаются заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

**1.1.9. Место, дата и сроки рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов конкурса.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоится «20» сентября 2018 года в 14 ч. 00 мин. по адресу нахождения заказчика.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений формируется и подписывается всеми присутствовавшими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания такого протокола.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться «20» сентября 2018 года по адресу нахождения заказчика.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений формируется и подписывается всеми присутствовавшими членами конкурсной комиссии и в течение 3 (трех) дней размещается на официальном сайте.

Подведение итогов закупки, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений будет осуществляться «20»  сентября в 15 ч. 00 мин. 2018 года по адресу нахождения заказчика.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений формируется и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в течение 3 (трех) дней размещается на официальном сайте.

Экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения протокола на официальном сайте, передается победителю.

**1.2. Требования к участникам закупки.**

**1.2.1. Требования к участникам закупки.**

Заказчиком установлены следующие требования к участникам запроса предложений:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, а именно:

* наличие и предоставление в составе заявки лицензии на оказание медицинских услуг установленного законодательством РФ образца;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

**1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе.**

**1.3.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений**.

Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте, при этом на конверте обязательно указывается наименование запроса предложений.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В отношении каждого лота (при их наличии) участник закупки вправе подать только одну заявку на участие, внесение изменений в которую не допускается. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в запросе предложений участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в запросе предложений с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник закупки готовит заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями настоящего пункта, настоящей конкурсной документации и в соответствии с формами документов, установленными в части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (форма 3 части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная печатью участника закупки);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель);

г) копии учредительных документов (Устав со всеми дополнениями и изменениями, свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет);

2) опись документов, предоставляемых для участия в закупке (Форма 2 части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»);

3) заявку на участие в закупке (Форма 1 части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»);

4) предложение об условиях исполнения договора (форма 5 части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»);

5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным в пункте 1.2.1. настоящей конкурсной документации требованиям (письменная справка в произвольной форме по каждому условию требования п. 1.2.1);

6) документы, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено в пункте 1.2.1. настоящей документации о закупке (копии лицензий, сертификатов соответствия, паспортов качества, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, лицензий и т.п.).

7) копии документов, подтверждающих квалификацию, каждого из сотрудников, привлекаемых для проведения медицинских осмотров.

Сведения, которые содержатся в заявках участников запроса предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого прошитого и пронумерованного тома документов и описью (часть 2 форма 2).

Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в запросе предложений номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов.

Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в запросе предложений участник вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений, необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

**1.4. Требования к описанию участниками запроса предложений поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.**

**1.4.1. Требования к описанию участниками запроса предложений оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик.**

Описание участниками запроса предложений оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части 3 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», настоящей конкурсной документации и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» (Форма 5), приведенной в части 2 «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

При описании условий и предложений участнику запроса предложений необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей конкурсной документации.

**1.5. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.**

**1.5.1. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.**

| **№  критерия** | **Критерий оценки  заявок** | **Содержание критерия** | **Зна-**  **чимость критерия в баллах** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Оценивается снижение цены договора, предложенной участником запроса предложений в его заявке на участие в закупке, по сравнению с установленной в извещении о проведении запроса предложений и настоящей конкурсной документацией начальной (максимальной) ценой договора (цены лота). | 40 |
| 2. | Квалификация участника | Оценивается количество исполненных договоров аналогичных «данному», начиная с января 2014г. по настоящее время. | 30 |
| 3. | Качество услуг | Оценивается наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для охраны объектов. | 30 |

**1.5.2. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.**

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется на основании положений конкурсной документации и «Положения о закупках» Заказчика.

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости.

Критериями оценки заявок являются:

1. цена договора, значимость – 40 баллов;

2. квалификация участника – 30 баллов;

3. качество услуг - 30 баллов.

Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке, который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в данной конкурсной документации.

Рейтинг представляет собой суммарную оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до целого значения по математическим правилам округления.

**1. Цена договора.**

Оценка заявок участников запроса предложений по данному критерию производится с учетом шага снижения цены договора. Шаг цены договора составляет 1 %. По критерию цена договора участнику запроса предложений максимально может быть начислено 40 баллов.

* снижение цены договора на 0% - 0 баллов
* снижение цены договора на 2 - 4% - 5 баллов;
* снижение цены договора на 5 - 8% - 15 баллов;
* снижение цены договора на 9 - 14% - 25 баллов;
* снижение цены договора на 15 и более % - 40 баллов.

**2. Квалификация участника.**

Оценка заявок участников запроса предложений по данному критерию производится с учетом шага квалификации участника. Шаг квалификации участника составляет 1 исполненный договор. По данному критерию участнику запроса предложений максимально может быть начислено 30 баллов.

* квалификация участника 0 – 5 исполненных договоров - 0 баллов;
* квалификация участника 6 – 11 исполненных договоров - 5 баллов;
* квалификация участника 12 – 17 исполненных договоров - 10 баллов;
* квалификация участника 18 – 23 исполненных договоров - 15 баллов;
* квалификация участника 24 – 29 исполненных договоров - 20 баллов;
* квалификация участника 30 – 35 исполненных договоров - 25 баллов;

квалификация участника 36 и более исполненных договоров - 30 баллов.

**3. Качество услуг.**

Оценка заявок участников конкурса по данному критерию производится с учетом шага повышения количества квалифицированных сотрудников, привлекаемых для проведения медицинских осмотров. Шаг количества сотрудников составляет 1 человек. По данному критерию участнику конкурса максимально может быть начислено 30 баллов.

* наличие 1 квалифицированного сотрудника - 0 баллов;
* наличие от 2 до 7 квалифицированных сотрудников - 10 баллов;
* наличие от 8 до 12 квалифицированных сотрудников - 20 баллов;

наличие от 13 и более квалифицированных сотрудников - 30 баллов.

**1.6. Определение победителя запроса предложений.**

Конкурсная комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений участников закупки, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Конкурсная комиссия каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия присваивает первый номер. Победителем запроса предложений признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого Конкурсной комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Заказчик направляет победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в запросе предложений в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Заказчик до подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений вправе отказаться от проведения конкурса по основаниям, предусмотренным Положением о закупках Заказчика. В случае принятия такого решения Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения размещает извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте, а также уведомляет всех участников запроса предложений об отказе от проведения конкурса.

**1.7. Условия заключения и исполнения договора.**

**1.7.1.** **Заключение договора по итогам проведения запроса предложений.**

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора.

В случае, если победитель конкурса в течение 10 (десяти) календарных дней не предоставил Заказчику подписанный договор, и признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер.

Если в срок, до даты окончания подачи заявок получено менее двух заявок и только один участник подавший заявку на участие в запросе предложений признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся и Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

**1.7.2. Форма, сроки и порядок оплаты исполнения договора.**

Заказчик производит оплату в размере 30% от стоимости товаров, работ ,услуг авансовым платежом по счету, остальные 70% перечисляет после выполнения работ, оказание услуг . Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 20 ( двадцати) календарных дней с даты предоставления ежемесячного акта об оказании услуг.

**2.**  **ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.**

**ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.**

*Оформить на бланке участника закупки   
с указанием даты и исходящего номера*

**ЗАКАЗЧИКУ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

*ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ*

на право заключения с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование заказчика)*   
договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(указывается предмет договора)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)*

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))**

сообщает о согласии поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая проект договора, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке, в том числе:

| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Предложение участника** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | *(цифрами и прописью)* с учетом всех расходов и обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; |
| 2 | Квалификация участника | *(цифрами и прописью)* |
| 3 | Качество услуг | *(цифрами и прописью)* |

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)*. Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

4. Наши банковские реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И.О.)

(подпись)

М.П.

**ФОРМА 2. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ.**

*Оформить на бланке участника закупки   
с указанием даты и исходящего номера*

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что для участия в (наименование участника закупки)

в закупке предоставляются следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Порядковый номер страницы | Количество страниц |
|  | Сведения об участнике закупки - анкета юридического лица *(п. 1.3.1. 1а)* |  |  |
| 1 | Выписка из ЕГРЮЛ *(п. 1.3.1. 1б)* |  |  |
| 2 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического *(п. 1.3.1. 1в)* |  |  |
| 3 | Устав *(п. 1.3.1. 1г)* |  |  |
| 4 | Изменения, вносимые в Устав *(п. 1.3.1. 1г)* |  |  |
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации *(п. 1.3.1. 1г)* |  |  |
| 6 | Свидетельство о постановке на налоговый учет *(п. 1.3.1. 1г)* |  |  |
| 7 | Заявка на участие в закупке *(ч. 2 форма 1)* |  |  |
| 8 | Предложение об условиях исполнения договора *(ч.2 форма 5)* |  |  |
| 9 | Справки и иные документы о соответствии участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией (*п. 1.2.1.)* |  |  |
| 10 | Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации *(п. 1.3.1. п.6)* |  |  |
| 11 | Копии документов, подтверждающих квалификацию, каждого из сотрудников, привлекаемых для проведения медицинских осмотров |  |  |
| **Всего станиц:** | |  |  |

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И.О.)

(подпись)

М.П.

**ФОРМА 3. АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.**

**Форма Анкеты Участника закупки**

**начало формы**

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике Запроса предложений (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | Лицензия на право осуществления деятельности (Номер, дата выдачи, кем выдана) |  |
| 5 | ИНН/КПП Участника |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия и инициалы подписавшего, должность)

**конец формы**

**ФОРМА 4.** **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.**

*Оформить на бланке участника закупки   
с указанием даты и исходящего номера*

**ЗАКАЗЧИКУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указать полное наименование Заказчика)*

Уважаемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

*(указать имя, отчество директора Заказчика)*

Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать предмет конкурса)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Раздел конкурсной документации** | **Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить** | **Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)*

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И.О.)

(подпись)

М.П.

**ФОРМА 5.** **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.**

*Оформить на бланке участника закупки   
с указанием даты и исходящего номера*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия исполнения договора | Предложение участника закупки |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф. И.О.)

(подпись)

М.П.

**3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

1. Куратор: Заместитель директора по УВР А.А. Седов
2. Способ закупки: запрос предложений.
3. Предмет договора: Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2 ГПОУ "УПТ" по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"
4. Ориентировочная стоимость: 1 427 512,00 руб.
5. Порядок формирования цены (НДС, доставка, страхование и т.д.): все обязательные платежи.
6. Количество, объем и характеристика закупаемых товаров:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | |
| к Локальной смете № 1 | |
| на Капитальный ремонт кровли учебного корпуса №2 ГПОУ "УПТ" по адресу: г.Усинск, ул.Нефтяников, д.26 "А" | |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 937/пр)". | |
| Июль 18 г. Строительная зона №3 | |
| Июль 18 г. Строительная зона №3 (в редакции 2017) | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр | Наименование | Единица измерения | Объем работ | Кол-во на ед.изм. | Кол-во на объем |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Методика применения сметных норм от 29.12.2016 г. №1028/пр. п.8.7.1 (к=1,25/1,15)* | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1.** | **Е58-1-1** | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами** | **100 м2 кровли** | **1.07** |  |  |
| 1. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч |  | 15.16 | 16.2212 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.46 | 0.4922 |
| 1. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч |  | 0.46 | 0.4922 |
| 1. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т |  | 1.4 | 1.498 |
|  | | | | | | |
| **2.** | **Е46-04-008-04** | **Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов** | **100 м2 покрытия** | **6.5** |  |  |
| 2. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч |  | 15.9 | 103.35 |
| 2. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч |  | 4.6 | 29.9 |
|  | | | | | | |
| **3.** | **Е58-3-1** | **Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.** | **100 м труб и покрытий** | **1.5** |  |  |
| 3. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч |  | 9.1 | 13.65 |
| 3. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч |  | 0.12 | 0.18 |
| 3. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т |  | 0.12 | 0.18 |
|  | | | | | | |
| **4.** | **Т01-01-01-043** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** | **1 т груза** | **20** |  |  |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.024 | 0.48 |
| 4. 2. | Х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч |  | 0.024 | 0.48 |
|  | | | | | | |
| **5.** | **Т03-21-01-024** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км** | **1 т груза** | **20** |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Кровля** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6.** | **Е58-12-2** | **Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали** | **100 м2** | **6.5** |  |  |
| 6. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч |  | 21.35 | 138.775 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.32 | 2.08 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч |  | 0.32 | 2.08 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.19 | 1.235 |
| 6. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 0.006 | 0.039 |
| 6. 6. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | 1.8 | 11.7 |
|  | | | | | | |
| **7.** | **Е26-01-055-02** | **Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)** | **100 м2 поверхности покрытия изоляции** | **6.5** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 7. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч |  | 16.514 | 107.341 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.3125 | 2.03125 |
| 7. 3. | С101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг |  | 7.423 | 48.2495 |
| 7. 4. | С113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 |  | 115 | 747.5 |
|  | | | | | | |
| **8.** | **Е10-01-008-05** | **Демонтаж карнизов При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций** | **100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов** | **1.07** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0*** | | | | |
| 8. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч |  | 114.4 | 122.408 |
| 8. 2. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч |  | 1.144 | 1.22408 |
| 8. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.72 | 0.7704 |
|  | | | | | | |
| **9.** | **Е10-01-008-05** | **Устройство карнизов** | **100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов** | **1.07** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 9. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч |  | 164.45 | 175.9615 |
| 9. 2. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч |  | 1.7875 | 1.912625 |
| 9. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 1.125 | 1.20375 |
| 9. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 0.0036 | 0.003852 |
| 9. 5. | С102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 |  | 0.58 | 0.6206 |
| 9. 6. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0.92 | 0.9844 |
| 9. 7. | С203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 |  | 1.06 | 1.1342 |
|  | | | | | | |
| **10.** | **Е10-01-022-06** | **Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву** | **100 м2 потолка** | **0.535** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 10. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч |  | 28.635 | 15.319725 |
| 10. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.1375 | 0.0735625 |
| 10. 3. | С101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т |  | 0.42 | 0.2247 |
| 10. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 0.0033 | 0.0017655 |
|  | | | | | | |
| **11.** | **С101-1706** | **Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм** | **т** | **-0.2247** |  |  |
|  |  | **Объем: (0.535)\*(-0.42)** |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **12.** | **С101-4564** | **Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5** | **м2** | **64.2** |  |  |
|  |  | **Объем: 53.5\*1.2** |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **13.** | **Е12-01-033-03;** | **Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной** | **100 м2** | **6.5** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 13. 1. | З1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |  | 52.8195 | 343.32675 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.4875 | 3.16875 |
| 13. 3. | Х91-05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч |  | 0.075 | 0.4875 |
| 13. 4. | Х91-05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч |  | 0.2 | 1.3 |
| 13. 5. | Х91-14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч |  | 0.2125 | 1.38125 |
| 13. 6. | С01.7-15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т |  | 0.0026 | 0.0169 |
| 13. 7. | С01.7-15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т |  | 0.001 | 0.0065 |
|  | | | | | | |
| **14.** | **С101-4571** | **Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7** | **м2** | **780** |  |  |
|  | | | | | | |
| **15.** | **С101-4128** | **Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием** | **м2** | **80** |  |  |
|  | | | | | | |
| **16.** | **Е09-05-006-01** | **Резка стального профилированного настила** | **1 м реза** | **150** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 16. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч |  | 0.391 | 58.65 |
| 16. 2. | Х33-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч |  | 0.3875 | 58.125 |
|  | | | | | | |
| **17.** | **Е12-01-012-01** | **Ограждение кровель перилами** | **100 м ограждения** | **1.07** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 17. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч |  | 7.6705 | 8.207435 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.3625 | 0.387875 |
| 17. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч |  | 0.225 | 0.24075 |
| 17. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч |  | 0.1375 | 0.147125 |
| 17. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч |  | 2.3625 | 2.527875 |
| 17. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.175 | 0.18725 |
| 17. 7. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т |  | 0.0005 | 0.000535 |
| 17. 8. | С101-1851 | Резина прессованная | кг |  | 0.52 | 0.5564 |
|  | | | | | | |
| **18.** | **С 1.** | **Снегозадержатель** | **м** | **107** |  |  |
|  | | | | | | |
| **19.** | **Е10-01-003-01** | **Устройство слуховых окон** | **1 слуховое окно** | **2** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 19. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч |  | 7.6245 | 15.249 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0.1375 | 0.275 |
| 19. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч |  | 0.1375 | 0.275 |
| 19. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч |  | 0.2 | 0.4 |
| 19. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.1375 | 0.275 |
| 19. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 0.0014 | 0.0028 |
| 19. 7. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 |  | 0.06 | 0.12 |
| 19. 8. | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 |  | 0.06 | 0.12 |
| 19. 9. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 |  | 0.1 | 0.2 |
| 19. 10. | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 |  | 0.5 | 1 |
|  | | | | | | |
| **20.** | **С101-0957** | **Петля врезная** | **шт.** | **4** |  |  |
|  | | | | | | |
| **21.** | **С101-0960** | **Задвижка накладная** | **шт.** | **4** |  |  |
|  | | | | | | |
| **22.** | **С101-0953** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | **шт.** | **2** |  |  |
|  | | | | | | |
| **23.** | **Е20-02-009-01** | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм** | **1 зонт** | **2** |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | |
| 23. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч |  | 0.5405 | 1.081 |
| 23. 2. | Х03-0305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч |  | 0.1125 | 0.225 |
| 23. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч |  | 0.0625 | 0.125 |
| 23. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0.0125 | 0.025 |
| 23. 5. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т |  | 0.00004 | 0.00008 |
| 23. 6. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | 0.00018 | 0.00036 |
|  | | | | | | |
| **24.** | **С301-0296** | **Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм** | **шт.** | **2** |  |  |
|  | | | | | | |
| **25.** | **Е69-8-1** | **Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой** | **100 м3 изоляции** | **0.005** |  |  |
| 25. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч |  | 427.28 | 2.1364 |
| 25. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 1.26 | 0.0063 |
| 25. 3. | С104-0002 | Вата минеральная | м3 |  | 105 | 0.525 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсы локальной сметы** | | | | | | |
| № пп | Шифр | Наименование | Единица измерения | Расход | Цена за ед.изм. | Общая стоимость |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Затраты труда рабочих-строителей** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. | З1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 343.32675 | 284.40 | 97 642 |
| 2. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 103.35 | 250.20 | 25 858 |
| 3. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 13.65 | 250.20 | 3 415 |
| 4. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.1364 | 250.20 | 535 |
| 5. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 154.9962 | 254.99 | 39 522 |
| 6. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 15.319725 | 262.17 | 4 016 |
| 7. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 313.6185 | 274.14 | 85 975 |
| 8. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 107.341 | 280.98 | 30 161 |
| 9. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 8.207435 | 284.40 | 2 334 |
| 10. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 58.65 | 287.82 | 16 881 |
| 11. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 1.081 | 294.65 | 319 |
|  | | | | | | |
|  | **Затраты труда машинистов** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 12. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.883825 | 321.00 | 2 213 |
|  | | | | | | |
|  | **Машины и механизмы** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 13. | Т03-21-01-024 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км | 1 т груза | 20 | 241.67 | 4 833 |
| 14. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.4922 | 1 093.28 | 538 |
| 15. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.24075 | 1 093.28 | 263 |
| 16. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.147125 | 1 298.45 | 191 |
| 17. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.275 | 1 298.45 | 357 |
| 18. | Х03-0305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.225 | 24.59 | 6 |
| 19. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.18 | 13.64 | 2 |
| 20. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 29.9 | 44.29 | 1 324 |
| 21. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.08 | 505.86 | 1 052 |
| 22. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.527875 | 90.03 | 228 |
| 23. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.125 | 90.03 | 11 |
| 24. | Х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 0.48 | 1 891.57 | 908 |
| 25. | Х33-0302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 58.125 | 27.51 | 1 599 |
| 26. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 3.536705 | 9.23 | 33 |
| 27. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.235 | 1 149.51 | 1 420 |
| 28. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.03125 | 1 149.51 | 2 335 |
| 29. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.3227125 | 1 149.51 | 2 670 |
| 30. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.18725 | 1 149.51 | 215 |
| 31. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 1 149.51 | 29 |
| 32. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0063 | 1 149.51 | 7 |
| 33. | Х91-05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.4875 | 1 093.28 | 533 |
| 34. | Х91-05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.3 | 1 298.45 | 1 688 |
| 35. | Х91-14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.38125 | 607.96 | 840 |
|  | | | | | | |
|  | **Материальные ресурсы** | | | | | |
|  | | | | | | |
| 36. | С101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 85.32 | 171 |
| 37. | С101-0957 | Петля врезная | шт. | 4 | 19.11 | 76 |
| 38. | С101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 4 | 34.26 | 137 |
| 39. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00008 | 85 589.54 | 7 |
| 40. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.000535 | 76 718.70 | 41 |
| 41. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00036 | 109 520.43 | 39 |
| 42. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0474175 | 60 996.45 | 2 892 |
| 43. | С101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.5564 | 116.09 | 65 |
| 44. | С101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 48.2495 | 414.87 | 20 017 |
| 45. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 80 | 711.35 | 56 908 |
| 46. | С101-4564 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 | м2 | 64.2 | 253.74 | 16 290 |
| 47. | С101-4571 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7 | м2 | 780 | 465.65 | 363 207 |
| 48. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 | 4 138.59 | 497 |
| 49. | С102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.6206 | 10 500.92 | 6 517 |
| 50. | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12 | 10 500.92 | 1 260 |
| 51. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.9844 | 8 495.66 | 8 363 |
| 52. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 | 8 273.08 | 1 655 |
| 53. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 11.7 | 5 832.04 | 68 235 |
| 54. | С104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.525 | 2 959.85 | 1 554 |
| 55. | С113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 747.5 | 16.14 | 12 065 |
| 56. | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 1 | 2 181.27 | 2 181 |
| 57. | С203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1.1342 | 12 728.83 | 14 437 |
| 58. | С301-0296 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2 | 606.09 | 1 212 |
| 59. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 1.678 |  |  |
| 60. | С01.7-15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0169 | 187 128.71 | 3 162 |
| 61. | С01.7-15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0065 | 167 658.99 | 1 090 |
| 62. | С 1. | Снегозадержатель | м | 107 | 807.61 | 86 414 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.**

.

**ДОГОВОР № \_\_**

**г. Усинск « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.**

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум» (ГПОУ «УПТ»)именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рубан О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор поставки о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

1.1. В соответствии с итогами запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.), проведенного Заказчиком, Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту части отопительной системы корпуса №1 ГПОУ «УПТ»: замена радиаторов отопления 2 и 3 этажей, замена стояков и разводки трубопроводов по 1, 2 и 3 этажам, именуемые далее Работы, по адресу Заказчика: Республика Коми, город Усинск, проезд Геологоразведчиков 3 «А», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

**2. Стоимость и порядок оплаты по договору**

2.1. Сумма настоящего договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в том числе НДС 18 % включая стоимость всего комплекса затрат, с учетом расходов необходимых для выполнения работ по договору (расходы на материалы, их транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, оплату машин и механизмов), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

2.3. Оплата по договору производится в виде авансового платежа в размере 30% от суммы договора, 70% за фактические выполненные работы на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС- 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) предъявленного счета (оригинал) и счета-фактуры (оригинал) в течение 20 дней с момента их подписания.

2.4. Оплата по договору производится в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

**3. Сроки реализации работ**

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Окончание работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.

**4.Обязательства сторон**

4.1. Подписывая настоящий договор, Подрядчик подтверждает, что он полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания договора, учел в своих расчетах все расходы, прибыль, инфляцию на период выполнения работ и не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в договоре, а также ссылаться на отсутствие одного или всех вышеперечисленных условий при возникновении разногласий.

4.2. Подписывая настоящий договор, Подрядчик гарантирует выполнение работ собственными материалами, машинами и механизмами, а также выполнение погрузо-разгрузочных работ собственными силами.

4.3 Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора.

4.3.2. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ и качество применяемых материалов и изделий в соответствии требованиям

4.3.3. Предъявить по требованию Заказчика сертификаты гигиенические и по пожарной безопасности, на изделия и материалы. При несоответствии качества материалов заменить на соответствующие по акту устранения недостатков с указанием сроков их исправления, устранить недостатки за свой счет.

4.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества.

4.3.5. По окончании работы передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию по условиям эксплуатации результатов работ.

4.3.6. Обеспечить уборку ремонтируемой площадки своими силами и за свой счет.

4.3.7. Обеспечить за свой счет охрану находящихся на строительной площадке объекта материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.3.8. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования соответствующих органов надзора по технологии проведения ремонтных работ и нести за это ответственность согласно законодательству РФ.

4.3.9. Вывезти до подписания акта выполненных работ на объекте за его пределы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.3.10. Предъявлять своевременно Заказчику для освидетельствования скрытые работы с оформлением на них соответствующих актов. Официально, за два дня до начала приемки извещать Заказчика о готовности скрытых работ к приемке.

4.3.11. Обеспечить правильность ведения и своевременное представление Заказчику исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, журналы общих и специальных работ).

4.3.12. Устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока недостатки и дефекты в течение 10 дней после получения от Заказчика претензии.

4.3.13. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.3.14. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

4.4.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.5.2. Отсрочить оплату выполненных работ, предусмотренную пунктами 2.2. и 2.3 настоящего договора, при выявлении в них скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Дефектом признается работа, выполненная с отклонениями от  требований договора, технического задания, нормативной документации применительно к выполняемым работам.

4.5.3. Назначить независимую экспертизу на предмет достоверности представленных паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. В случае определения их недостоверности отнести затраты по проведению экспертизы на Подрядчика.

4.5.4. Запретить производство работ при обнаружении одного или нескольких обстоятельств до их устранения:

1) при отсутствии контроля над производством работ со стороны Подрядчика;

2) при грубом нарушении Подрядчиком технологии производства работ;

3) при использовании Подрядчиком материалов не надлежащего качества, сорта и вида;

4) при несоблюдении норм производственной безопасности и охраны труда на объекте;

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

**6. Ответственность сторон**

6.1. Подрядчик несет ответственность:

6.1.1. За качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока и устраняет за свой счет выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

6.1.2. За не устранение в указанные Заказчиком сроки выявленных в период гарантийного срока дефектов Подрядчик уплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.1.3. При не обеспечении сроков выполнения работ, в соответствии с графиком выполнения работ, по вине Подрядчика, им уплачивается штраф в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения договорных обязательств, начиная с первого дня нарушения срока.

6.1.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по данному договору Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.1.5.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.1.6. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает неустойку в следующих размерах:

- за окончание обусловленных Договором работ после установленного срока по вине Подрядчика - в размере 0,1 процента от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 20 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2 процента договорной цены за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение помещений от принадлежащего ему имущества - в размере 200 рублей за каждый день просрочки.

6.1.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Действие обстоятельств непреодолимой силы**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Коми.

8.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему договору предъявление Заказчиком Подрядчику претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Заказчика рассматриваются Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

8.4. В случае не поступления ответа от Подрядчика в течение 5-ти календарных дней по истечении срока рассмотрения претензии Заказчик оставляет за собой право решать возникшие вопросы в судебном порядке.

**9. Порядок изменения и расторжения договора**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2.Досрочное расторжение договора Заказчиком может иметь место на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**10. Прочие условия**

10.1.Настоящий договор вступает в действие с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

10.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один Заказчику.

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

1) Приложение 1 - Локальный сметный расчет;

2 ) Приложение 2 – График выполнения работ.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

ЗАКАЗЧИК:

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование организации** | Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Усинский политехнический техникум» |
| **Сокращенное наименование организации** | ГПОУ «УПТ» |
| **Юридический адрес** | 169710, Республика Коми, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А» |
| **Тел/факс** | (82144) 41-4-48 |
| **E-mail** | **upt@minobr.rkomi.ru** |
| **ИНН/КПП** | 1106013844/110601001 |
| **ОКОГУ** | 2300223 |
| **ОКТМО** | 87723000 |
| **ОКПО** | 55411204 |
| **ОКВЭД** | 85.21 |
| **ОКФС** | 13 |
| **ОКОПФ** | 7 52 01 |
| **ОГРН** | 1021100900182 |
| **Лицевой счет** | 30076202991 |
| **Расчетный счет** | 40601810740301087004 |
| **Банк** | Отделение – НБ Республика Коми  г. Сыктывкар |
| **КБК** | 00000000000000000130 |
| **БИК** | 048702001 |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**Подписи сторон:**

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.В. Рубан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_